## Sheet1
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 华莲西路一期桥梁隧道安全运营管理控制中心 | [5 empty] | 立项批复文号 |  | 龙政综[2018]12号
| 项目单位 |  | 龙岩市新城乡建设发展有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门 |  | 龙岩市住建局
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 防爆型排风机 | B-SHF-NO4C (1600m3/h，60Pa，0.15Kw) | 台 | 1 | 1000 | 1000
| 2 | 防爆型排风机 | B-SHF-NO4C( 4600m3/h，250Pa，0.75Kw) | 台 | 2 | 1200 | 2400
| 3 | 排风机 | JSF-630-1(7900m3/h，210Pa，1.1Kw) | 台 | 5 | 1305 | 6525
| 4 | 风管防火阀 70° | 400*250 | 个 | 2 | 390 | 780
| 5 | 风管防火阀 70° | 500*320 | 个 | 1 | 458 | 458
| 6 | 风管防火阀 70° | 630*320 | 个 | 6 | 510 | 3060
| 7 | 电动阀 | （630*320） | 个 | 3 | 350 | 1050
| 8 | 防火进风口 | （400*400） | 个 | 1 | 482 | 482
| 9 | 防火进风口 | （600*600） | 个 | 1 | 706 | 706
| 10 | 铝合金风口 | FK-BV-400*200 | 个 | 1 | 48 | 48
| 11 | 铝合金风口 | FK-BV-800*400 | 个 | 15 | 128 | 1920
| 12 | 照明箱 | ZAL | 台 | 1 | 9347.4 | 9347.4
| 13 | 配电箱 | -1AL | 台 | 1 | 506.25 | 506.25
| 14 | 配电箱 | 1ALb | 台 | 1 | 433.35 | 433.35
| 15 | 配电箱 | UPSAP | 台 | 1 | 1865.7 | 1865.7
| 16 | 配电箱 | JKAP | 台 | 1 | 1503.9 | 1503.9
| 17 | 配电箱 | XKAL | 台 | 1 | 3685.5 | 3685.5
| 18 | 配电箱 | PDAL | 台 | 1 | 3916.35 | 3916.35
| 19 | 配电箱 | 2ALb | 台 | 1 | 449.55 | 449.55
| 20 | 配电箱 | 2ALa,3ALa | 台 | 2 | 540 | 1080
| 21 | 排污泵控制柜 | PWB | 台 | 1 | 1129.95 | 1129.95
| 22 | 夜景配电箱 | AL-yj | 台 | 1 | 2883 | 2883
| 23 | 火灾报警控制器联动型 JB-QB/LD128E(Q) |  | 台 | 1 | 6000 | 6000
| 24 | 消防广播控制柜（带广播功率放大器、广播录放盘） |  | 台 | 1 | 8500 | 8500
| 25 | 总线制消防电话主机 |  | 台 | 1 | 2945 | 2945
| 26 | 图像显示装置 |  | 台 | 1 | 15250 | 15250
| 27 | UPS 备用电源 |  | 台 | 1 | 1690 | 1690
| 28 | 联动电源 |  | 台 | 1 | 3050 | 3050
| 29 | 消防设备电源监测器 |  | 台 | 2 | 11452 | 22904
| 30 | 电压信号传感器 ZXVA S2 |  | 台 | 2 | 320 | 640
| 31 | 电压信号传感器 ZXVI S |  | 台 | 1 | 320 | 320
| 32 | 手动、自动控制方式显示器 |  | 台 | 2 | 15250 | 30500
| 33 | 手动、自动转换 |  | 台 | 2 | 340 | 680
| 34 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 90L(七氟丙烷药剂每瓶充装量 85.97 Kg，柜式装置具有自动控制、手动控制两种启动方式，包括灭火剂储存装置、灭火剂瓶组、容器阀、连接管、压力表、压力信号器、喷头) |  | 台 | 6 | 7500 | 45000
| 35 | 气体灭火控制器 JB-QB/LD5502EN |  | 台 | 2 | 7000 | 14000
| 36 | 防火门监控分机 LL2011 |  | 台 | 1 | 4500 | 4500
| 37 | 防火门监控主机 JB-QB-LL2003 |  | 台 | 1 | 14000 | 14000
| 38 | 一次注塑成型的PP系列塑料检查井 雨水起始井 315*200A（深度1.1m） |  | 套 | 5 | 536.304 | 2681.52
| 39 | 一次注塑成型的PP系列塑料检查井 雨水直通井 315*200A（平均深度1.1m） |  | 套 | 3 | 536.304 | 1608.912
| 40 | 一次注塑成型的PP系列塑料检查井 雨水弯头井 315*200A（平均深度1.15m） |  | 套 | 2 | 551.51 | 1103.02
| 41 | T5三基色单管荧光灯 1*28W,2500Lm,cosφ=0.95 |  | 套 | 30 | 36 | 1080
| 42 | 圆形吸顶灯 1*20W，LED光源，1800LM |  | 套 | 23 | 76 | 1748
| 43 | T5三基色双管荧光灯 2*28W,5000Lm,cosφ=0.95 |  | 套 | 13 | 43 | 559
| 44 | T5三基色双管荧光灯 2*36W,3250Lm,cosφ=0.95 |  | 套 | 4 | 58 | 232
| 45 | 防水圆球吸顶灯(IP54) 1*22W，LED光源，2000LM |  | 套 | 2 | 80 | 160
| 46 | 防水圆球吸顶灯(IP54) 1*18W，LED光源，1600LM |  | 套 | 2 | 71 | 142
| 47 | T5应急三基色双管荧光灯(带蓄电池及不燃材料保护罩) 2*28w |  | 套 | 18 | 125 | 2250
| 48 | T5应急三基色三管荧光灯(带蓄电池及不燃材料保护罩) 3*28w |  | 套 | 34 | 175 | 5950
| 49 | 防爆吸顶灯 |  | 套 | 1 | 230 | 230
| 50 | 吸顶灯(带蓄电池及不燃材料保护罩) 1*18W(LED光源,应急时间>90min |  | 套 | 2 | 71 | 142
| 51 | 防水圆球吸顶灯(IP54) 1*13W，LED光源，1200LM |  | 套 | 1 | 75 | 75
| 52 | 吸顶灯 1*20W |  | 套 | 6 | 46 | 276
| 53 | LED点光源灯 3W(色温3500K, DC/24V) |  | 套 | 67 | 38 | 2546
| 54 | LED贴片洗墙灯 4W(色温3500K， DC/24V) |  | 套 | 16 | 65 | 1040
| 55 | LED贴片洗墙灯 6W(色温3500K， DC/24V) |  | 套 | 8 | 70 | 560
| 56 | LED贴片洗墙灯 12W(色温3500K， DC/24V) |  | 套 | 136 | 90 | 12240
| 57 | LED大功率洗墙灯 4W(色温3500K， DC/24V) |  | 套 | 9 | 65 | 585
| 58 | LED大功率洗墙灯 6W(色温3500K， DC/24V) |  | 套 | 9 | 70 | 630
| 59 | LED大功率洗墙灯 12W(色温3500K， DC/24V) |  | 套 | 14 | 90 | 1260
| 60 | LED投光灯 地坪上 36W(色温3500K,AC/220V) |  | 套 | 9 | 195 | 1755
| 61 | 驱动电源 （AC220V～DC24，功率350W） |  | 台 | 11 | 155 | 1705
| 62 | 开关电源箱 |  | 台 | 7 | 100 | 700
| 63 | LED路灯 50W 高5m |  | 套 | 6 | 965.52 | 5793.12
| 64 | UPS三相不间断电源 | (30kV·A，延迟180分钟以上) | 台 | 1 | 92345 | 92345
| 合计 | [5 empty] | 354605.522
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 2019年 12 月 9 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。