## 定价表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩中心城区内涝点治理工程（解放北路与保安路交叉口、南环路饲料城旁、解放南路） |  |  |  |  | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市政建设集团有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 5 | 7.5 | 37.5 | 2023年8月份新罗信息价 | 7.5
| 2 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 45.877 | 7.5 | 344.0775 | 2023年8月份新罗信息价 | 7.5
| 3 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 8.975 | 7.5 | 67.3125 | 2023年8月份新罗信息价 | 7.5
| 4 | 扁钢 | 40×6 | kg | 45.861 | 4.132 | 189.4977 | 2023年8月份新罗信息价 | 4.132
| 5 | 角钢 | 综合 | t | 0.293 | 4132 | 1210.676 | 2023年8月份新罗信息价 | 4132
| 6 | 角钢 | 综合 | kg | 9.429 | 4132 | 38960.628 | 2023年8月份新罗信息价 | 4132
| 7 | 钢板 | 30以外顶进后座用 | t | 0.054 | 3883 | 209.682 | 2023年8月份新罗信息价中厚钢板 | 3883
| 8 | 胶圈(承插) | DN300 | 个 | 0.643 | 5.67 | 3.6458 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 5.67
| 9 | 契型橡胶圈 | DN1200 | 只 | 20 | 34.5 | 690 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 34.5
| 10 | 塑料薄膜 |  | kg | 151.639 | 6.86 | 1040.2435 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 6.86
| 11 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2704.56 | 0.41 | 1108.8696 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 0.41
| 12 | 尼龙帽 |  | 个 | 2142.806 | 0.13 | 278.5648 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 0.13
| 13 | 土工布 |  | m2 | 0.515 | 1.33 | 0.68495 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1.33
| 14 | 可渗透土工布 |  | m2 | 55.76 | 1.33 | 74.1608 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1.33
| 15 | 施工现场围挡(夹芯压型钢板施工围挡 ) |  | m2 | 4550 | 65 | 295750 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：65元/m； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：70元/m； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：68元/m | 65 | 含税综合单价
| 16 | 公益广告：户外背胶 |  | m2 | 4550 | 20 | 91000 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：20元/m； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：25元/m； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：30元/m | 20 | 含税综合价
| 17 | 扒钉 |  | kg | 0.282 | 5.14 | 1.4495 | 2023年8月份新罗信息价铁钉单价 | 5.14
| 18 | 铁钉 |  | kg | 0.332 | 5.14 | 1.7065 | 2023年8月份新罗信息价铁钉单价 | 5.14
| 19 | 圆钉 |  | kg | 312.827 | 5.14 | 1607.9308 | 2023年8月份新罗信息价铁钉单价 | 5.14
| 20 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 18.921 | 6.55 | 123.9326 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 6.55
| 21 | 带帽带垫螺栓 | M12×100 | 套 | 7.4 | 0.72 | 5.328 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 0.72
| 22 | 带帽带垫螺栓 | M16×150 | 套 | 1.85 | 2.92 | 5.402 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.92
| 23 | 拉杆螺栓 |  | kg | 1.446 | 8.37 | 12.103 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 8.37
| 24 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1683.804 | 5.65 | 9513.4926 | 2023年8月份新罗信息价 | 5.65
| 25 | 钢丝刷 |  | 把 | 4.666 | 1.64 | 7.6522 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1.64
| 26 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 3.243 | 95.94 | 311.1334 | 2023年8月份新罗信息价 | 95.94
| 27 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 | 351.9 | 77.39 | 27233.541 | 2023年8月份新罗信息价天然砂石 | 77.39
| 28 | 反击破整形碎石 |  | kg | 63570.75 | 0.041 | 2606.4007 | 佛山市高明区新广泰石材工艺厂 13928516151：70元/t 阳江市江城区港源建筑材料经销部 13827695750：80元/t； 深圳市英才建材有限公司 13602648689：41元/t | 0.041
| 29 | 粉煤灰 |  | t | 4.883 | 180 | 878.94 | 17基价 | 180
| 30 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 108695.255 | 0.18 | 19565.1459 | 17基价 | 0.18
| 31 | 膨润土 |  | kg | 3586.505 | 2.04 | 7316.4702 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.04
| 32 | 透水砖 | 300*150*60 PCB-A Rf4.0 | m2 | 51 | 50.91 | 2596.41 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：55元/m3； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：50.91元/m3； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：60元/m3 | 50.91
| 33 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.02 | 492.04 | 9.8408 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 492.04
| 34 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 21.705 | 0.96 | 20.8368 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 0.96
| 35 | 胶合板（模板用） | 13厚 | m2 | 30.151 | 22.97 | 692.5685 | 2023年8月份新罗信息价折算 | 22.97
| 36 | 酚醛调和漆 |  | kg | 8.907 | 11.97 | 106.6168 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 11.97
| 37 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 2.335 | 10.44 | 24.3774 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 10.44
| 38 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 6.888 | 10.27 | 70.7398 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 10.27
| 39 | 石油沥青 | 60-100# | t | 11.406 | 3580 | 40833.48 | 2023年8月份新罗信息价 | 3580
| 40 | 石油沥青 | 10# | kg | 483.727 | 3.58 | 1731.7427 | 2023年8月份新罗信息价 | 3.58
| 41 | 石油沥青油毡 | 350# | m2 | 6.669 | 2.33 | 15.5388 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.33
| 42 | 洞口止水环 | Φ1200 | 套 | 3 | 1681.42 | 5044.26 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1681.42
| 43 | 机油 | 32# | kg | 770 | 5.88 | 4527.6 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 5.88
| 44 | 润滑油 |  | kg | 0.05 | 4.73 | 0.2365 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 4.73
| 45 | 促进剂 | KA | kg | 135.648 | 11.12 | 1508.4058 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 11.12
| 46 | 膨胀剂 |  | kg | 4346.76 | 1.77 | 7693.7652 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1.77
| 47 | 脱模剂 |  | kg | 404.021 | 2.88 | 1163.5805 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.88
| 48 | 减水剂 | WR-S | kg | 6535.02 | 2.65 | 17317.803 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.65
| 49 | 氧气 |  | m3 | 11.865 | 4.42 | 52.4433 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 4.42
| 50 | 乙炔气 |  | kg | 3.914 | 13.46 | 52.6824 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 13.46
| 51 | 825胶水 |  | kg | 63.4 | 1.78 | 112.852 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1.78
| 52 | 密封胶 |  | kg | 90.8 | 2.23 | 202.484 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.23
| 53 | 钢管 |  | kg | 189 | 4.076 | 770.364 | 2023年8月份新罗信息价焊接钢管 | 4.076
| 54 | 无缝钢管 | Φ159×4.5 | m | 37.656 | 86.89 | 3271.9298 | 2023年8月份新罗信息价折算 | 86.89
| 55 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN300 | m | 3.775 | 260.69 | 984.1047 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：264.5元/m； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：265元/m； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：260.69元/m | 260.69
| 56 | 橡胶管 |  | m | 3 | 20.11 | 60.33 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 20.11
| 57 | 钢筋混凝土顶管 | Φ1200 | m | 201 | 1180 | 237180 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：1200元/m； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：1180元/m； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：1300元/m | 1064.59
| 58 | 法兰闸阀 | DN150 | 个 | 3 | 520.43 | 1561.29 | 2023年8月份新罗信息价 | 520.43
| 59 | 法兰止回阀 | DN150 | 个 | 6 | 527.78 | 3166.68 | 2023年8月份新罗信息价 | 527.78
| 60 | 压力表 | Φ150 | 块 | 3 | 45 | 135 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 45
| 61 | 橡套电缆 | YHC3×16+1×6 | m | 3 | 72.89 | 218.67 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 45.44
| 62 | 橡套电缆 | YHC3×50+1×6 | m | 3 | 197.42 | 592.26 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 134.92
| 63 | 橡套电缆 | YHC3×70+1×25 | m | 3 | 246.01 | 738.03 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 185.37
| 64 | 铁撑板 |  | t | 0.03 | 3883 | 116.49 | 2023年8月份新罗信息价中厚钢板 | 3883
| 65 | 铸铁爬梯 |  | kg | 61.44 | 6.11 | 375.3984 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 6.11
| 66 | 衬垫板 | 厚10mm Φ1200 | 套 | 20 | 91.72 | 1834.4 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 91.72
| 67 | 球墨铸铁爬梯 |  | 步 | 159.58 | 6.11 | 975.0338 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 6.11
| 68 | 草板纸 | 80# | 张 | 973.915 | 1.05 | 1022.6108 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 1.05
| 69 | 木柴 |  | kg | 222.725 | 0.46 | 102.4535 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 0.46
| 70 | 木支撑 |  | m3 | 4.846 | 954 | 4623.084 | 2023年8月份新罗信息价硬圆木 | 954
| 71 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 3.701 | 6.5 | 24.0565 | 2023年8月份新罗信息价扣件 | 6.5
| 72 | 扣件 |  | kg | 3.35 | 5.6 | 18.76 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 5.6
| 73 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.05 | 1136 | 56.8 | 2023年8月份新罗信息价杉板材 | 1136
| 74 | 槽型钢板桩使用费 |  | t·d | 435 | 6.74 | 2931.9 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 6.74
| 75 | 铁撑板使用费 |  | t·d | 67.5 | 2.35 | 158.625 | 《厦门市建设工程材料价格》（2022 年） | 2.35
| 76 | 槽型钢板桩 |  | t | 0.229 | 4132 | 946.228 | 2023年8月份新罗信息价型钢单价 | 4132
| 77 | 重型双壁硫化智能井盖 | 内径Φ700mm，材质为QT500-7球墨铸铁，等级为D400，重量≥138kg，具有RFID芯片、GPS自动定位、开盖报警远传开关只能功能 | 套 | 15 | 3500 | 52500 | 1、福建管悦新材料科技有限公司18650341035：3500元/套 2、永畅通（福建）建材有限公司13295976967:3675元/套 3、福州市闽旗建材有限公司15359165726：3780元/套 | 2547 |  | 2547去年莲南路定价项目
| 78 | 轻型双壁硫化智能井盖 | 内径Φ700mm，材质为QT500-7球墨铸铁，等级为C250，具有RFID芯片、GPS自动定位、开盖报警远传开关只能功能 | 套 | 13 | 3320 | 43160 | 1、福建管悦新材料科技有限公司18650341035：3500元/套 2、永畅通（福建）建材有限公司13295976967:3675元/套 3、福州市闽旗建材有限公司15359165726：3780元/套 | 2367 |  | 2367去年莲南路定价项目
| 79 | 可调式防沉降球墨铸铁箅子 | 450*750mm | 套 | 4.04 | 328.64 | 1327.7056 | 2023年8月份新罗信息价雨水篦子 | 328.64
| 80 | 热浸镀锌防腐 |  | T | 0.466 | 898 | 418.468 | 2023年8月份新罗信息价折算 | 898
| 81 | 工字钢使用费 |  | t.d | 282.734 | 200 | 56546.8 | 1、福建管悦新材料科技有限公司18650341035：200元/月 2、永畅通（福建）建材有限公司13295976967:210元/月 3、福州市闽旗建材有限公司15359165726：250元/月 | 200
| 82 | 截污挂篮II内置过滤处理器 | 650*360*500mm，聚乙烯pp | 个 | 4 | 1630 | 6520 | 深圳是绿粤生态科技有限公司18656091667:2130元/个 安徽泽亚环保科技有限公司15959622213:1896元/个 安徽亚井雨水利用科技有限公司13806917067：1630元/个 | 1200
| 83 | 履带式单斗挖掘机(1m3以外)转场费 |  | 台次 | 2 | 600 | 1200 | 1、福建管悦新材料科技有限公司18650341035：600元/台次 2、永畅通（福建）建材有限公司13295976967:650元/台次 3、福州市闽旗建材有限公司15359165726：780元/台次 | 600
| 84 | 压路机转场费 |  | 台次 | 1 | 600 | 600 | 1、福建管悦新材料科技有限公司18650341035：600元/台次 2、永畅通（福建）建材有限公司13295976967:650元/台次 3、福州市闽旗建材有限公司15359165726：780元/台次 | 600
| 85 | 沥青混凝土摊铺机转场费 |  | 台次 | 1 | 600 | 600 | 1、福建管悦新材料科技有限公司18650341035：600元/台次 2、永畅通（福建）建材有限公司13295976967:650元/台次 3、福州市闽旗建材有限公司15359165726：780元/台次 | 600
| 86 | 预拌非泵送无砂大孔混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 5.075 | 327.67 | 1662.9253 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：335元/m3； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618:327.67元/m3； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078:330元/m3 | 327.67 | 运距7km
| 87 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 11.601 | 374 | 4338.774 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：384元/m3； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618:374元/m3； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078:380元/m3 | 374 | 运距7km
| 合计 | [5 empty] | 1014673.6071
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 超20万
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表 （单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩中心城区内涝点治理工程（解放北路与保安路交叉口、南环路饲料城旁、解放南路） |  |  |  |  | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市政建设集团有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位采纳，不含税单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 施工现场围挡(夹芯压型钢板施工围挡 ) |  | m2 | 4550 | 65 | 295750 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：65元/m； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：70元/m； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：68元/m | 65 | 含税综合价
| 2 | 钢筋混凝土顶管 | Φ1200 | m | 201 | 1180 | 237180 | 新罗区元塑建材经营部13559997266：1200元/m； 龙岩市聚方企业管理有限公司13600980618：1180元/m； 龙岩市佰畅工程建设有限公司15160668078：1300元/m | 1064.59
| 合计 | [5 empty] | 532930
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 送造价站
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表 （单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩中心城区内涝点治理工程（解放北路与保安路交叉口、南环路饲料城旁、解放南路） | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市政建设集团有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门 |  | 龙岩市住房和城乡建设局
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 施工现场围挡(夹芯压型钢板施工围挡 ) |  | m2 | 15000 | 65 | 975000
| 2 | 钢筋混凝土顶管 | Φ1200 | m | 201 | 1064.59 | 213982.59
| 合计 | [5 empty] | 1188982.59
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。